门头沟区人防办2022年行政检查计划

一、人防工程

（一）人防工程质量

1、检查对象基数

全区目前共有在监工程13处。

2、检查方式、比例

根据谁审批谁监管的原则,开展现场检查。检查方式现场检查。检查比例为100%。

3、检查主体

区人防办

- 检查项目

人防工程建设有关单位执行法律、法规和人防工程建设强制性标准的情况，检查涉及人防工程防护结构安全和人防工程主要使用功能的工程实体质量，检查人防工程参建单位人防工程质量行为，检查人防工程主要建筑材料、建筑构配件和人防工程专用设备的质量，对人防工程竣工验收进行监督。

（二）人防工程使用安全和维护管理

1、检查对象基数

现有人防工程总数因涉密不予公开。

2、检查方式、比例、频次

结合双随机的方式开展，抽查比例为10%。在用人防工程检查每月不少于30处次，未用人防工程每季度20处次。

3、检查主体

区人防办

4、检查项目

检查是否存在违规使用人防工程的情形、是否存在危害人防工程的行为等。 检查人防工程维护管理制度是否健全并落实，人防工程防护密闭设备设施及风、水、电、暖、通信、消防系统工作是否正常，是否按规定在人民防空工程入口处设置人民防空工程使用标志牌，人防工程维护管理档案记录是否健全。

（三）人防工程竣工验收备案完成情况

1、检查对象基数

2022年度完成竣工验收的人防工程。

2、检查方式、比例

检查方式采取现场检查和查阅资料的形式进行。检查比例为100%。

3、检查主体

区人防办

4、检查项目

人防工程的竣工验收资料是否完成备案。

二、经济目标单位的人民防空建设

1、检查对象基数

全区水、电、气、暖企业。

2、检查方式、比例

检查方式为现场检查、书面检查和非现场检查。检查比例为25%。

3、检查主体

区人防办

4、检查项目

检查组织指挥体系是否健全、年度训练计划制定及组织落实、防护队伍建立、防护方案制定等情况。

三、群众防空组织进行专业训练的情况

1、检查对象基数

全区群众防空组织。

2、检查方式、比例

检查方式采取现场检查、书面检查和非现场检查进行。检查比例25%。

3、检查主体

区人防办

4、检查项目

检查是否制定年度人防专业队伍训练计划并组织落实。

四、人民防空通信警报系统

1、检查对象基数

全区固定式防空警报器等，具体数量动态调整。

2、检查方式、比例

检查方式为现场检查。结合警报试鸣和全国哀悼日对鸣放区域通信警报设备设施开展重点检查。检查比例100%。

3、检查主体

区人防办

4、检查项目

检查安装位置是否正确，警报设备安装是否受到阻扰，警报设施是否擅自拆除。检查警报设备类型是否一致，警报设备编号是否准确，警报设备附属设备是否齐全。检查警报通信频率是否占用，警报音响格式是否混同。

五、检查结果的应用

行政执法检查结果按照执法公示的要求在本单位行政执法公示专栏进行公示。针对检查中发现的违法违规行为，区分不同情况分别进行通报、行业惩戒、行政处罚。