## Sheet0
区县 | 水源地 | 测点名称 | 分类 | 监测日期 | 色度(度) | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH值(无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂（阴离子表面活性剂）(mg/L) | 高锰酸盐指数（耗氧量）(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 17总大肠菌群(MPN/100mL) | 细菌总数（菌落总数）(CFU/mL) | 亚硝酸盐(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯(μg/L) | 甲苯(μg/L) | 备注
门头沟 | 王平水厂水源地 | 2号井 | 镇级水源地,上报总站 | 2025-03-20 | ＜5 | 无 | ＜0.5 | 无 | 8.1 | 333 | 633 | 138 | 123 | 0.0035 | 0.0682 | ＜0.00009 | 0.011 |  | ＜0.002 | <0.05 | 1.8 | ＜0.025 |  |  | ＜1 | 14 | ＜0.001 | 2 | ＜0.002 | 0.5 | ＜0.002 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007