## Sheet0
区县 | 水源地 | 测点名称 | 分类 | 监测日期 | 色度(度) | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH值(无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂（阴离子表面活性剂）(mg/L) | 高锰酸盐指数（耗氧量）(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 17总大肠菌群(MPN/100mL) | 细菌总数（菌落总数）(CFU/mL) | 亚硝酸盐(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯(μg/L) | 甲苯(μg/L) | 备注
门头沟 | 王平水厂水源地 | 3号井 | 镇级水源地,上报总站 | 2025-05-07 | ＜5 | 无 | ＜0.5 | 无 | 7.5 | 312 | 652 | 83 | 69.4 | 0.0071 | 0.00822 | 0.00415 | 0.0089 | ＜0.0012 | ＜0.002 | <0.05 | 1.63 | ＜0.025 | ＜0.02 | 97.6 | 未检出 | 6 | ＜0.004 | 2.3 | ＜0.002 | 0.5 | ＜0.002 | ＜0.00004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00012 | ＜1.4 | ＜1.5 | ＜1.4 | ＜1.4