2021年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斋堂生活垃圾填埋场 | 门头沟区 | 土壤环境 固体废物 | 环境空气 上风向（北厂界） | 2021.03.05 | 硫化氢（mg/m3） | 0.0062 | 0.010 | 是 | -- | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.029 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | <10 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 环境空气 下风向1（南厂界） |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0074 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.048 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 12 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 环境空气 下风向2（西南厂界） |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0075 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.040 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 环境空气 下风向3（西南厂界） |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.0072 | 0.010 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨（mg/m3） | 0.039 | 0.20 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气（无量纲） | 14 | 20 | 是 | -- |  |  |